Troškovnik za periodični servis vatrogasnih aparata u 2026. godini

| Redni broj | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena EUR | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Periodični-unutarnji servis aparata tip S-9 – prah sa bočicom | kpl | 41 |  |  |
| 2. | Periodični-unutarnji servis aparata tip P-9 prah (sa N2) | kpl | 11 |  |  |
| 3. | Periodični servis aparata tip CO2-5 | kpl | 10 |  |  |
| 4. | Periodični servis aparata tip CO2-10 | kpl | 1 |  |  |
| 5. | Periodični servis aparata tip P-50 – prah (sa N2) | kpl | 1 |  |  |
| 6. | Unutarnji pregled vatrogasnih aparata S-9, P-9 | Kpl | 32 |  |  |

| UKUPNO (bez PDV-a): PDV UKUPNO (s PDV-om): |  |
| --- | --- |

TEHNIČKI OPIS

Periodičnim servisom provjerava se ispravnost i funkcionalnost vatrogasnog aparata i njegovih dijelova te obavlja zamjena dotrajalih i neispravnih dijelova rezervnim dijelovima.

Periodični servis obuhvaća:

- Periodični – unutarnji pregled

- Prsten

- Brtve zatvarača

- Membrane spojnih crijeva

- Ispitivanje